別記様式第16号の6(第16条の3関係)

防火対象物点検票　　　　　　　　　　　　　　　　　その1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備・器具等ちゆう | 炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 風呂釜 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 温風暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 厨房設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ボイラー | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ストーブ | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 壁付暖炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 乾燥設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| サウナ設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 簡易湯沸設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 給湯湯沸設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 燃料電池発電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 掘りごたつ及びいろり | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ヒートポンプ冷暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火花を生ずる設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 放電加工機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 変電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 急速充電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 内燃機関を原動力とする発電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 蓄電池設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ネオン管灯設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 舞台装置等の電気設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 避雷設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 水素ガスを充塡する気球 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火を使用する設備に附属する煙突 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 液体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 固体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 気体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 電気を熱源とする器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火災の発生のおそれのある器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 適用される火を使用する設備等 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備等 | 条例第17条の3の適用 | 　 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 適用される火を使用する器具等 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する器具等 | 条例第22条の2の適用 | 　 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

　　防火対象物点検票　　　　　　　　　　　　　　　　　その2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火の使用に関する制限等 | 喫煙等 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| がん具用煙火 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 化学実験室等 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 作業中の防火管理 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 少量危険物等 | 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 適用される少量危険物等 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 少量危険物等 | 条例第34条の3の適用 | 　 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

備考

1 「判定」の欄は、適正な場合は「適」の□にレ印を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ印を記入すると

ともに、「不備内容」の欄にその内容を記入してください。

2 「状況及び措置内容」の欄は、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入してください。

3 該当のない点検項目については、「状況及び措置内容」の欄に「該当なし」と記入してください。